令第126条の3、5，令第128条の3，令第129条の13の3関係

| 予備電源（自家用発電装置）試験報告書（標準） 実施日 令和 年 月 日 実施者 会社名： 氏 名： |
| --- |
| 対象建築物 | 所在地 |  |
|  | 名 称 |  |
|  | 用 途 | （建築基準法による用途） |
|  | 規 模 | 地下 階・地上 階・塔屋 階・延べ面積 ㎡ |
| 使用区分 | １．非常用 ２．常用・非常用兼用 |
| 自家用発電装置 | 発電機 | 製造者名 |  | 定格出力 | KVA |
|  |  | 型式番号 |  | 定格電圧 | V |
|  |  | 製造年月 |  | 定格周波数 | Hz |
|  | 原動機 | 製造者名 |  | 定格出力 | PS |
|  |  | 型式番号 |  |  |  |
|  |  | 製造年月 |  |  |  |
| 防災負荷 | 1 非常用の照明装置（蓄電池設備併用） 2 排煙設備 3 非常用エレベーター 4 地下街（非常用の照明、排煙、排水設備） 5 消防設備 6 保安負荷 7 その他（ ） |
| 切替試験等 | 設置状況 | （補機の作動状況を含む） | 良・否 |
|  | 始動試験 | 電圧確立時間 秒 | 良・否 |
|  | 電源切替試験 | 切り替え時間 秒 | 良・否 |
|  | 運転時間 | 分 |
| 備考 | 消防検査日 令和 年 月 日 消防署 |

備考　１　この用紙の大きさは、日本産業規格Ａ４とする。

２　選択肢のある欄は、該当する事項を○印で囲むこと。

３　本内容と実質的に異ならないものは社内試験用紙でも可とする。